## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2021 | года
ООО "Областная Электросетевая Компания" (ООО "ОЭК")
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "ОЭК" | ВЛ | фид.2 рп 59 Реклоузер МО, Наро-Фоминский р-н, г/п Верея, д.Митяево | 10 (10.5) | 05,50 2021.06.28 | 08,25 2021.06.28 | В | 2.583 | ктп-1904, ктп-1913, ктп-1916, ктп-1915, ктп-4028, ктп-3760 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1658 |  | 05,50,2021.06.28 | 3.4.12.3 | 4.11 | 1
2 | ООО "ОЭК" | ВЛ | фид.2 рп 59 МВ МО, Наро-Фоминский р-н, г/п Верея, д.Митяево | 10 (10.5) | 10,00 2021.06.28 | 13,20 2021.06.28 | В | 3.333 | ктп-1904, ктп-1913, ктп-1916, ктп-1915, ктп-4028, ктп-3760 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1658 |  | 10,00,2021.06.28 | 3.4.9.1 | 4.11 | 0
3 | ООО "ОЭК" | ВЛ | тп 2А - ктпн 1/ ктпн 2/ ктпн-3 МО, Раменский р-н, с/п Сафоновское, КП "Самар-1" | 6 (6.3) | 11,05 2021.06.29 | 22,50 2021.06.29 | В | 11.75 | ктпн-1, ктпн-2, ктпн-3 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 650 |  | 11,05,2021.06.29 | 3.4.12 | 4.13 | 1
4 | ООО "ОЭК" | ВЛ | фид.2 ПС-707 /лр 227 Наро-Фоминский р-н, д.Ревякино | 10 (10.5) | 10,15 2021.07.01 | 12,45 2021.07.01 | В | 2.5 | ктп-1463 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 371 |  | 10,15,2021.07.01 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
5 | ООО "ОЭК" | ВЛ | тп 2А - ктпн 1/ ктпн 2/ ктпн-3 МО, Раменский р-н, с/п Сафоновское, КП "Самар-1" | 6 (6.3) | 15,55 2021.07.15 | 19,50 2021.07.15 | В | 3.917 | ктпн-1, ктпн-2, ктпн-3 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 650 |  | 15,55 2021.07.15 | 3.4.12 | 4.13 | 1
6 | ООО "ОЭК" | ТП | ПС-28 "Ангелово" ЗРУ -10кВ, ЦРП-93 МО, Красногорский р-н, с.Ангелово | 10 (10.5) | 21,07 2021.07.25 | 22,50 2021.07.25 | В | 1.717 | тп 10 | тп 10 сек.1 тп 10 сек.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 800 |  | 21,07 2021.07.25 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
7 | ООО "ОЭК" | КЛ | фид.139 ртп 15 сек.1-пс 309 Раменский р-н. д.Отровцы | 10 (10.5) | 18,27 2021.08.18 | 23,20 2021.08.18 | В | 4.883 | ртп 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1160 |  | 18,27,2021.08.18 | 3.4.13 | 4.13 | 1
8 | ООО "ОЭК" | ВЛ | крн 256 | 10 (10.5) | 07,10 2021.08.19 | 12,00 2021.08.19 | В | 4.833 | ктп-1847, ктп-1848, ктп-1922, ктп-2477, ктп-4004 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1106 |  | 07,10,2021.08.19 | 3.4.12 | 4.13 | 1
9 | ООО "ОЭК" | ТП | ТП-2316 МО, г.о. Истра | 10 (10.5) | 19,29 2021.08.29 | 22,32 2021.08.29 | В | 3.05 | ТП-2316 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 850 |  | 19,29,2021.08.29 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
10 | ООО "ОЭК" | КЛ | КЛ лин.10кВ РП-26 - ТП-492 МО, г.Видное | 10 (10.5) | 13,30 2021.09.10 | 15,10 2021.09.10 | В | 1.666 | ТП-492 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 320 |  | 13,30,2021.09.10 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
11 | ООО "ОЭК" | ВЛ | фид.2 рп 59 Реклоузер МО, Наро-Фоминский р-н, г/п Верея, д.Митяево | 10 (10.5) | 16,36 2021.09.25 | 19,30 2021.09.25 | В | 2.9 | ктп-1904, ктп-1913, ктп-1916, ктп-1915, ктп-4028, ктп-3760 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1658 |  | 16,36,2021.09.25 | 3.4.8.5 | 4.4 | 1
12 | ООО "ОЭК" | ВЛ | ВЛ Ф-33 пс 23- ктп 254 Московская обл. Раменский р-н с/п Островецкое КП "Белый берег" | 6 (6.3) | 16,10 2021.10.13 | 19,45 2021.10.13 | В | 3.5833 | КТП-254 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 340 |  | 16,10,2021.10.13 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
13 | ООО "ОЭК" | ВЛ | ВЛ Ф-33 пс 23- ктп 254 Московская обл. Раменский р-н с/п Островецкое КП "Белый берег" | 6 (6.3) | 21,50 2021.10.13 | 23,20 2021.10.13 | В | 1.5 | КТП-254 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 340 |  | 21,50,2021.10.13 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
14 | ООО "ОЭК" | ВЛ | Ф-1 пс 327 - крн 256 Московская обл. Наро-Фоминский р-н, д.Субботино | 10 (10.5) | 13,30 2021.11.30 | 16,20 2021.11.30 | В | 2.83 | КТП-2477, КТП-1848, КТП-1922, КТП-4004 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 874 |  | 13,30,2021.11.30 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
15 | ООО "ОЭК" | ВЛ | Ф-4 пс 707 - влр 449 Московская обл. Наро-Фоминский р-н, д.Нечаево | 10 (10.5) | 14,15 2021.11.30 | 17,00 2021.11.30 | В | 2.75 | КТП-2491, КТП-2327 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 167 |  | 14,15,2021.11.30 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
16 | ООО "ОЭК" | ВЛ | Ф-9 рп-59 - Ф-2 Московская обл. Наро-Фоминский р-н, г.п. Верея, д.Митяево | 10 (10.5) | 17,10 2021.11.30 | 23,50 2021.11.30 | В | 6.67 | КТП-3760, КТП-1904, КТП-1916, КТП-1913, КТП-4028, КТП-1915 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1658 |  | 17,10,2021.11.30 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
17 | ООО "ОЭК" | ВЛ | рп-59 Ф-2 Московская обл. Наро-Фоминский р-н, г.п. Верея, д.Митяево | 10 (10.5) | 19,10 2021.12.07 | 17,10 2021.12.08 | В | 22 | КТП-3760, КТП-1904, КТП-1916, КТП-1913, КТП-4028, КТП-1915 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1658 |  | 19,10,2021.12.07 | 3.4.13 | 4.13 | 1
18 | ООО "ОЭК" | КЛ | тр-р Б - ру 04 кв тп 492 сек. Б МО, г.Видное | 0.38 | 05,10 2021.12.09 | 06,35 2021.12.09 | В | 1.4167 | тп 492 ру 04 кв сек. Б | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 320 |  | 05,10,2021.12.09 | 3.4.8 | 4.3 | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь