## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | 2022 | год
ООО "Областная Электросетевая Компания" (ООО "ОЭК")
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "ОЭК" | КЛ | КЛ Ф-21 пс 23- оп.6 крн 14 Московская обл. Раменский р-н с/п Островецкое КП "Белый берег" | 6 (6.3) | 05,05 2022.01.05 | 09,10 2022.01.05 | В | 4.083 | КТП-258, ТП-91 сек.2, ТП-91Б сек.2, КТП-91А сек.1 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 680 |  | 05,05,2022.01.05 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2 | ООО "ОЭК" | ВЛ | Ф-1 ПС-392 "Верея" Московская обл. Наро-Фоминский р-н, г.п. Верея, д.Пушкарка | 10 (10.5) | 10,10 2022.01.14 | 12,50 2022.01.14 | В | 2.666 | КТП-2261, КТП-2228, КТП-2529, КТП-2717, КТП-2230 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 970 |  | 10,10,2022.01.14 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
3 | ООО "ОЭК" | КВЛ | фид. 9 РТП-1 сек.2 - ПС-137 мкр. Северный, г.Домодедово | 6 (6.3) | 23,15 2022.02.13 | 00,05 2022.02.14 | В | 0.833 | РТП-1 сек.2, КТП-2, КТП-3 | 0 | Пром. База | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1705.525 |  | 23,15,2022.02.13 | 3.4.13 | 4.13 | 1
4 | ООО "ОЭК" | ВЛ | ВЛ Ф-33 пс 23- ктп-254 Московская обл. Раменский р-н с/п Островецкое КП "Белый берег" | 6 (6.3) | 07,50 2022.04.21 | 11,40 2022.04.21 | В | 3.833 | ктп-254, мтп-1137, мтп-1185 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 450 |  | 07,50,2022.04.21 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
5 | ООО "ОЭК" | КЛ | КЛ рп-131- тп-2316 Московская обл., г.Истра, мкр. Восточный | 10 (10.5) | 13,05 2022.04.23 | 16,50 2022.04.23 | В | 3.75 | тп-3092 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1040 |  | 13,05,2022.04.23 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
6 | ООО "ОЭК" | КЛ | КЛ рп-131- тп-2316 Московская обл., г.Истра, мкр. Восточный | 10 (10.5) | 13,05 2022.04.23 | 15,40 2022.04.23 | В | 2.5833 | тп-2316 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 710 |  | 13,05,2022.04.23 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
7 | ООО "ОЭК" | КЛ | КЛ рп-131- тп-2316 Московская обл., г.Истра, мкр. Восточный | 10 (10.5) | 10,05 2022.04.26 | 12,20 2022.04.26 | В | 2.25 | тп-2316 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 710 |  | 10,05,2022.04.26 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
8 | ООО "ОЭК" | КЛ | КЛ рп-131- тп-2316 Московская обл., г.Истра, мкр. Восточный | 10 (10.5) | 10,05 2022.04.26 | 16,00 2022.04.26 | В | 5.9167 | тп-3092 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1040 |  | 10,05,2022.04.26 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
9 | ООО "ОЭК" | КЛ | фид.139 ртп 15 сек.1-пс 309 Раменский р-н. д.Отровцы | 10 (10.5) | 10,50 2022.06.24 | 21,00 2022.06.24 | В | 10.1667 | ртп 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1078 | ООО "Р-СЕТЬ" | 10,50,2022.06.24 | 3.4.8 | 4.14 | 1
10 | ООО "ОЭК" | КЛ | КЛ-10кВ РП-131 - ТП-2316 Московская обл., г.Истра, мкр. Восточный | 10 (10.5) | 18,20 2022.08.21 | 20,40 2022.08.21 | В | 2.333 | тп-2316, 3092 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1750 |  | 18,20,2022.08.21 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
11 | ООО "ОЭК" | КЛ | КЛ-10кВ ТП-2316 сек.1 - ТП-3092 сек.1 Московская обл., г.Истра, мкр. Восточный | 10 (10.5) | 10,08 2022.09.17 | 15,52 2022.09.17 | В | 5.7333 | тп-2316, 3092 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1750 |  | 10,08,2022.09.17 | 3.4.8.1 | 4.14 | 1
12 | ООО "ОЭК" | ВЛ | фид.2 рп- 59 МО, Наро-Фоминский р-н, г/п Верея, д.Митяево | 10 (10.5) | 09,57 2022.09.19 | 14,15 2022.09.19 | В | 4.3 | ктп-1904, ктп-1913, ктп-1916, ктп-1915, ктп-4028, ктп-3760, ктп-3761, ктп-1917 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2208 |  | 09,57,2022.09.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
13 | ООО "ОЭК" | ВЛ | ВЛ Ф-21 пс 23- оп.5 крн 14 Московская обл. Раменский р-н с/п Островецкое КП "Белый берег" | 6 (6.3) | 22,00 2022.09.19 | 10,15 2022.09.20 | В | 12.25 | КТП-258 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 200 |  | 22,38,2022.09.19 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
14 | ООО "ОЭК" | КЛ | КЛ-10кВ Ф-205 ПС-578 - РТП-87 Московская обл., Красногорский р-н, с. Ангелово, МЖК Росинка | 10 (10.5) | 13,05 2022.11.12 | 13,25 2022.11.12 | В | 0.3333 | ртп-87, тп-6, тп-7, тп-8, тп-3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4286 |  | 13,05,2022.11.12 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
15 | ООО "ОЭК" | КЛ | КЛ-10кВ сил. тр-ра №1 тп-10-34 Московская обл., г. Чехов | 10 (10.5) | 18,30 2022.12.19 | 21,30 2022.12.19 | В | 3 | тп-10-34 сек.1 | 0 | многоэтажные жил. Дома - 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 188 |  | 18,30,2022.12.19 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
16 | ООО "ОЭК" | КЛ | КЛ-10кВ Ф-302 ПС-578 - РТП-87 сек.2 Московская обл., Красногорский р-н, с. Ангелово, МЖК Росинка | 10 (10.5) | 05,25 2022.12.26 | 05,40 2022.12.26 | В | 0.25 | ртп-87 сек.2, тп-6 сек.2, тп-7 сек.2, тп-8 сек.2, тп-3 сек.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2143 |  | 05,25,2022.12.26 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь